## Arkusz1
Szpital EMC Piaseczno - przebudowa budynku A - oferta wg elementów scalonych
UWAGA 1: Przed wypełnieniem poniższej tabeli niezbędna jest wizja lokalna w budynku i weryfikacja wymaganych prac. UWAGA 2: Ewentualne braki lub błędy powyższej tabeli nie zwalniają oferenta z prawidłowej wyceny wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i nie będą one podstawą do podnoszenia ewentualnych roszczeń z błędnie skalkulowanej ceny i/lub terminu wykonania prac. UWAGA 3: Standardy dla stosowanych elementów, materiałów i wykonania zostały określone w załączniku "Standardy"
OFERENT:
|  |  |  | przedmiot robót | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto
B.1 |  |  |  | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
| B.1.1 |  |  | Roboty przygotowawcze PARTER |  |  |  |  | 0
|  | B.1.1.1 |  | Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 2.645 |  | 0
|  | B.1.1.2 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 | szt | 3 |  | 0
|  | B.1.1.3 |  | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni: ponad 2 m2 | m2 | 11.702 |  | 0
|  | B.1.1.4 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. do 2 m2 | szt | 1 |  | 0
|  | B.1.1.5 |  | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - demontaż okien | szt | 6 |  | 0
|  | B.1.1.6 |  | Rozebranie parapetów zewnętrznych | m2 | 1.49 |  | 0
|  | B.1.1.7 |  | Wykucie z muru:parapetów wewnętrznych | m | 4.37 |  | 0
|  | B.1.1.8 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki | kpl | 1 |  | 0
|  | B.1.1.9 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową | kpl | 1 |  | 0
|  | B.1.1.10 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych:natrysku | kpl | 1 |  | 0
|  | B.1.1.11 |  | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m2 | 8.483 |  | 0
|  | B.1.1.12 |  | Rozebranie posadzek z płytek | m2 | 26.13 |  | 0
|  | B.1.1.13 |  | Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów podemontażowych : z parteru | m3 | 4.615 |  | 0
|  | B.1.1.14 |  | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 2.86 |  | 0
|  | B.1.1.15 |  | Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego | m3 | 2.86 |  | 0
|  | B.1.1.16 |  | Wywiezienie materiałów podemontażowych innych niż gruz samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 1.626 |  | 0
|  | B.1.1.17 |  | Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego | m3 | 1.626 |  | 0
| B.1.2 |  |  | Roboty przygotowawcze I PIĘTRO |  |  |  |  | 0
|  | B.1.2.1 |  | Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 12.334 |  | 0
|  | B.1.2.2 |  | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 | szt | 24 |  | 0
|  | B.1.2.3 |  | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni: ponad 2 m2 | m2 | 14.078 |  | 0
|  | B.1.2.4 |  | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - demontaż okien | szt | 10 |  | 0
|  | B.1.2.5 |  | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni: ponad 2 m2-demontaż okien | m2 | 17.417 |  | 0
|  | B.1.2.6 |  | Rozebranie ścianki przeszklonej z profili pcv .K=0,5 | m2 | 14.627 |  | 0
|  | B.1.2.7 |  | Rozebranie parapetów zewnętrznych | m2 | 6.302 |  | 0
|  | B.1.2.8 |  | Wykucie z muru:parapetów wewnętrznych | m | 23.34 |  | 0
|  | B.1.2.9 |  | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m2 | 70.51 |  | 0
|  | B.1.2.10 |  | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. | m2 | 38.515 |  | 0
|  | B.1.2.11 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołem wywiniętym na ścianę | m2 | 93.992 |  | 0
|  | B.1.2.12 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki | kpl | 6 |  | 0
|  | B.1.2.13 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową | kpl | 3 |  | 0
|  | B.1.2.14 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych:natrysku | kpl | 2 |  | 0
|  | B.1.2.15 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewu kuchennego | kpl | 2 |  | 0
|  | B.1.2.16 |  | Demontaż grzejników | kpl | 3 |  | 0
|  | B.1.2.17 |  | Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów podemontażowych:z 1piętra | m3 | 20.671 |  | 0
|  | B.1.2.18 |  | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 14.924 |  | 0
|  | B.1.2.19 |  | Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego | m3 | 14.924 |  | 0
|  | B.1.2.20 |  | Wywiezienie materiałów podemontażowych innych niż gruz samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 5.747 |  | 0
|  | B.1.2.21 |  | Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego | m3 | 5.747 |  | 0
| B.1.3 |  |  | Roboty przygotowawcze II PIĘTRO |  |  |  |  | 0
|  | B.1.3.1 |  | Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 4.152 |  | 0
|  | B.1.3.2 |  | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 | szt | 4 |  | 0
|  | B.1.3.3 |  | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni: ponad 2 m2 | m2 | 43.479 |  | 0
|  | B.1.3.4 |  | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - demontaż okien | szt | 1 |  | 0
|  | B.1.3.5 |  | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni: ponad 2 m2-demontaż okien | m2 | 16.62 |  | 0
|  | B.1.3.6 |  | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m2 | 41.038 |  | 0
|  | B.1.3.7 |  | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. | m2 | 41.129 |  | 0
|  | B.1.3.8 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołem wywiniętym na ścianę | m2 | 19.17 |  | 0
|  | B.1.3.9 |  | Rozebranie parapetów zewnętrznych | m2 | 3.326 |  | 0
|  | B.1.3.10 |  | Wykucie z muru:parapetów wewnętrznych | m | 12.32 |  | 0
|  | B.1.3.11 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki | kpl | 6 |  | 0
|  | B.1.3.12 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową | kpl | 3 |  | 0
|  | B.1.3.13 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych:natrysku | kpl | 2 |  | 0
|  | B.1.3.14 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewu kuchennego | kpl | 2 |  | 0
|  | B.1.3.15 |  | Demontaż grzejników | kpl | 3 |  | 0
|  | B.1.3.16 |  | Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów podemontażowych:z 1piętra | m3 | 10.142 |  | 0
|  | B.1.3.17 |  | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 6.472 |  | 0
|  | B.1.3.18 |  | Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego | m3 | 6.162 |  | 0
|  | B.1.3.19 |  | Wywiezienie materiałów podemontażowych innych niż gruz samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 3.67 |  | 0
|  | B.1.3.20 |  | Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego | m3 | 3.67 |  | 0
| B.1.4 |  |  | Roboty przygotowawcze III PIĘTRO |  |  |  |  | 0
|  | B.1.4.1 |  | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni: ponad 2 m2 | m2 | 2.184 |  | 0
|  | B.1.4.2 |  | Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów podemontażowych:z 1piętra | m3 | 0.131 |  | 0
|  | B.1.4.3 |  | Wywiezienie materiałów podemontażowych innych niż gruz samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 0.131 |  | 0
|  | B.1.4.4 |  | Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego | m3 | 0.131 |  | 0
| B.1.5 |  |  | Roboty przygotowawcze DACH |  |  |  |  | 0
|  | B1.5.1 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 | szt | 1 |  | 0
|  |  |  | Demontaż okien połaciowych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 | szt | 2 |  | 0
|  | B1.5.2 |  | Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów podemontażowych | m3 | 0.262 |  | 0
|  | B1.5.3 |  | Wywiezienie materiałów podemontażowych innych niż gruz samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 0.262 |  | 0
|  | B1.5.4 |  | Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego | m3 | 0.262 |  | 0
| B.1.6 |  |  | Wykończenia ścianki działowe PARTER |  |  |  |  | 0
|  | B.1.6.1 |  | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 cm, na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - dwuwarstwowe | m2 | 0.702 |  | 0
|  | B.1.6.2 |  | Ściany działowe z bloków SILKA o wysokości do 4,5 m, przy zastosowaniu bloków: gr.12 cm | m2 | 1.821 |  | 0
|  | B.1.6.3 |  | Dostarczenie i ułożenie belek stalowych IPE 140 zgodnie z projektem | m | 6.4 |  | 0
|  | B.1.6.4 |  | Wiercenie otworów w belkach stalowych z IPE 140 - nadproża stalowe | szt | 16 |  | 0
|  | B.1.6.5 |  | Skręcanie belek stalowych śrubami M12 -nadproża stalowe, | szt | 8 |  | 0
| B.1.7 |  |  | Wykończenia ścianki działowe I PIĘTRO |  |  |  |  | 0
|  | B.1.7.1 |  | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 cm, na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - dwuwarstwowe | m2 | 125.746 |  | 0
|  | B.1.7.2 |  | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym - dwuwarstwowe 50-101..Grubość ściany 7,5cm | m2 | 11.788 |  | 0
|  | B.1.7.3 |  | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym -JEDNO I DWUWARSTWOWE.Grubość ściany 9cm | m2 | 3.424 |  | 0
|  | B.1.7.4 |  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej. | m3 | 3.746 |  | 0
|  | B.1.7.5 |  | Ściany działowe z bloków SILKA o wysokości do 4,5 m, przy zastosowaniu bloków: gr.12 cm | m2 | 14.805 |  | 0
|  | B.1.7.6 |  | Ścianki ustępowe z płyt HPL-ścianka S1 zg.z dokum. | m2 | 3.66 |  | 0
|  | B.1.7.7 |  | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 1.4 |  | 0
|  | B.1.7.8 |  | Dostarczenie i ułożenie belek stalowych IPE 140 zgodnie z projektem | m | 6 |  | 0
|  | B.1.7.9 |  | Dostarczenie i ułożenie belek stalowych IPE 160 zgodnie z projektem | m | 7.6 |  | 0
|  | B.1.7.10 |  | Wiercenie otworów w belkach stalowych z IPE 140,160 - nadproża stalowe | szt | 32 |  | 0
|  | B.1.7.11 |  | Skręcanie belek stalowych śrubami M12 -nadproża stalowe, | szt | 16 |  | 0
| B.1.8 |  |  | Wykończenia ścianki działowe II PIĘTRO |  |  |  |  | 0
|  | B.1.8.1 |  | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym - dwuwarstwowe 50-101..Grubość ściany 7,5cm | m2 | 2.616 |  | 0
|  | B.1.8.2 |  | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - dwuwarstwowe 50-101.Grubość 10cm | m2 | 20.061 |  | 0
|  | B.1.8.3 |  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej. | m3 | 2.475 |  | 0
|  | B.1.8.4 |  | Ściany działowe z bloków SILKA o wysokości do 4,5 m, przy zastosowaniu bloków: gr.12 cm | m2 | 14.148 |  | 0
|  | B.1.8.5 |  | Ścianki ustępowe z płyt HPL -ścianka S2 zg.z dokum. | m2 | 2.2 |  | 0
|  |  |  | Dostarczenie i ułożenie belek stalowych IPE 120 zgodnie z projektem | m | 12.4 |  | 0
|  |  |  | Wiercenie otworów w belkach stalowych z IPE 120 - nadproża stalowe | szt | 32 |  | 0
|  | B.1.8.6 |  | Skręcanie belek stalowych śrubami M12 -nadproża stalowe, | szt | 16 |  | 0
| B.1.9 |  |  | Tynki i okładziny wewnętrzne PARTER |  |  |  |  | 0
|  | B.1.9.1 |  | Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym | m2 | 27.077 |  | 0
|  | B.1.9.2 |  | Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III - uzupełnienie tynków po demontażach | m2 | 27.077 |  | 0
|  | B.1.9.3 |  | Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach | m2 | 27.077 |  | 0
|  | B.1.9.4 |  | Malowanie podłoży gipsowych farbą zgodnie z dokumentacją, dwukrotne, z zagruntowaniem. Ściany i sufity | m2 | 159.382 |  | 0
| B.1.10 |  |  | Tynki i okładziny wewnętrzne I PIĘTRO |  |  |  |  | 0
|  | B.1.10.1 |  | Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym | m2 | 90.167 |  | 0
|  | B.1.10.2 |  | Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III - uzupełnienie tynków po demontażach oraz nowe tynki | m2 | 90.167 |  | 0
|  | B.1.10.3 |  | Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach | m2 | 90.167 |  | 0
|  | B.1.10.4 |  | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą | m2 | 167.233 |  | 0
|  | B.1.10.5 |  | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi zgodnie z dokumentacją | m2 | 167.263 |  | 0
|  | B.1.10.6 |  | Malowanie podłoży farbą zgodnie z dokumentacją, dwukrotne, z zagruntowaniem. Ściany i sufity | m2 | 1259.831 |  | 0
| B.1.11 |  |  | Tynki i okładziny wewnętrzne II PIĘTRO |  |  |  |  | 0
|  | B.1.11.1 |  | Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym | m2 | 78.052 |  | 0
|  | B.1.11.2 |  | Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III - uzupełnienie tynków po demontażach oraz nowe tynki | m2 | 78.052 |  | 0
|  | B.1.11.3 |  | Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach | m2 | 78.052 |  | 0
|  | B.1.11.4 |  | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą | m2 | 61.712 |  | 0
|  | B.1.11.5 |  | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi zgodnie z dokumentacją | m2 | 61.712 |  | 0
|  | B.1.11.6 |  | Malowanie podłoży farbą zgodnie z dokumentacją, dwukrotne, z zagruntowaniem ściany i sufity | m2 | 646.958 |  | 0
| B.1.12 |  |  | Tynki i okładziny wewnętrzne III PIĘTRO |  |  |  |  | 0
|  | B.1.12.1 |  | Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym | m2 | 3.62 |  | 0
|  | B.1.12.2 |  | Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III - uzupełnienie tynków po demontażach oraz nowe tynki | m2 | 3.62 |  | 0
|  | B.1.12.3 |  | Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach | m2 | 3.62 |  | 0
|  | B.1.12.4 |  | Malowanie podłoży farbą zgodnie z dokumentacją, dwukrotne, z zagruntowaniem ściany i sufity | m2 | 142.674 |  | 0
| B.1.13 |  |  | Tynki i okładziny wewnętrzne DACH |  |  |  |  | 0
|  | B.1.13.1 |  | Uzupełnienie ubytków tynków wewnętrznych po pracach związanych z wymianą stolarki zewnętrznej wraz z zagruntowaniem i pomalowaniemw kolorze istn. | kpl. | 1 |  | 0
| B.1.14 |  |  | Posadzki PARTER |  |  |  |  | 0
|  | B.1.14.1 |  | Samopoziomujące masy szpachlowe , wewnątrz budynków,pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm | m2 | 26.13 |  | 0
|  | B.1.14.2 |  | Samopoziomujące masy szpachlowe , wewnątrz budynków,pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1,0 mm grub./max.do 10,0 mm/ K=3 | m2 | 26.13 |  | 0
|  | B.1.14.3 |  | Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - układanie metodą kombinowaną | m2 | 26.13 |  | 0
|  | B.1.14.4 |  | Cokół - wysokość 10 cm | m | 20 |  | 0
| B.1.15 |  |  | Posadzki I PIĘTRO |  |  |  |  | 0
|  | B.1.15.1 |  | Samopoziomujące masy szpachlowe , wewnątrz budynków,pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm | m2 | 161.66 |  | 0
|  | B.1.15.2 |  | Samopoziomujące masy szpachlowe , wewnątrz budynków,pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1,0 mm grub./max.do 10,0 mm/ K=3 | m2 | 161.66 |  | 0
|  | B.1.15.3 |  | Uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,kuchnie,pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów, pod okładziną ceramiczną, masą uszczelniającą, na powierzchniach - poziomych | m2 | 32.1 |  | 0
|  | B.1.15.4 |  | Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - układanie metodą kombinowaną | m2 | 32.1 |  | 0
|  | B.1.15.5 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokołu na ścianę 10cm - PCW.Wykładzina zgodnie z dokumentacją | m2 | 129.56 |  | 0
|  | B.1.15.6 |  | Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC | m2 | 129.56 |  | 0
| B.1.16 |  |  | Posadzki II PIĘTRO |  |  |  |  | 0
|  | B.1.16.1 |  | Samopoziomujące masy szpachlowe , wewnątrz budynków,pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm | m2 | 64.176 |  | 0
|  | B.1.16.2 |  | Samopoziomujące masy szpachlowe , wewnątrz budynków,pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1,0 mm grub./max.do 10,0 mm/ K=3 | m2 | 64.176 |  | 0
|  | B.1.16.3 |  | Uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,kuchnie,pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów, pod okładziną ceramiczną, masą uszczelniającą, na powierzchniach - poziomych | m2 | 13.52 |  | 0
|  | B.1.16.4 |  | Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - układanie metodą kombinowaną | m2 | 46.99 |  | 0
|  | B.1.16.5 |  | Cokół - wysokość 10 cm | m | 25.16 |  | 0
|  | B.1.16.6 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokołu na ścianę 10cm - PCW.Wykładzina zgodnie z dokumentacją | m2 | 62.478 |  | 0
|  | B.1.16.7 |  | Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC | m2 | 62.478 |  | 0
| B.1.17 |  |  | Stolarka PARTER |  |  |  |  | 0
|  | B.1.17.1 |  | Montaż okien aluminiowych EI 30 o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie -OZ1zg. z dokum. | m2 | 3.168 |  | 0
|  | B.1.17.2 |  | Montaż okien aluminiowych EI30 o pow.do2m2 .Okno OZ2 zg. z dokum. | m2 | 2.142 |  | 0
|  | B.1.17.3 |  | Montaż okien aluminiowych EI60 o pow.do2m2 .Okno OZ4 zg. z dokum. | m2 | 1.166 |  | 0
|  | B.1.17.4 |  | Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe EI60 -zg. z dokum.DPZ2 | m2 | 2.629 |  | 0
|  | B.1.17.5 |  | Drzwi aluminiowe: dwuskrzydłowe EI30 ,drzwi DP1 zgodnie z dokumentacją | m2 | 3.477 |  | 0
|  | B.1.17.6 |  | Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe EI30,drzwi DP3 zgodnie z dokumentacją | m2 | 2.629 |  | 0
|  | B.1.17.7 |  | Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe EIS30 ,drzwi DP4 zgodnie z dokumentacją | m2 | 2.153 |  | 0
|  | B.1.17.8 |  | Drzwi stalowe EIS60 o powierzchni: ponad 2 m2.-DP5 zg.z dokum. | m2 | 2.07 |  | 0
|  | B.1.17.9 |  | Drzwi stalowe EI60 -drzwi DP6 ,DP8 zg. z dokum. | m2 | 4.554 |  | 0
|  | B.1.17.10 |  | Drzwi stalowe EI30 -drzwi DP7 zg. z dokum. | m2 | 1.863 |  | 0
|  | B.1.17.11 |  | Parapety wewn. z komglomeratu | m | 5.53 |  | 0
| B.1.18 |  |  | Stolarka I PIĘTRO |  |  |  |  | 0
|  | B.1.18.1 |  | Montaż okien aluminiowych EI60 -okno OZ5 zg. z dokum. | m2 | 4.007 |  | 0
|  | B.1.18.2 |  | Montaż okien aluminiowych EI30 .Okno OZ6 zg. z dokum. | m2 | 3.24 |  | 0
|  | B.1.18.3 |  | Montaż okien aluminiowych EI60 .Okno OZ7,OZ8 zg. z dokum. | m2 | 10.725 |  | 0
|  | B.1.18.4 |  | Montaż okien aluminiowych EI60 .Okno OZ9,O10 zg. z dokum. | m2 | 5.334 |  | 0
|  | B.1.18.5 |  | Montaż okien aluminiowych EI30 o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 -okno OZ13 zg.z dokum. | m2 | 3.168 |  | 0
|  | B.1.18.6 |  | Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe EI30 -zg. z dokum.DPZ1 | m2 | 3.286 |  | 0
|  | B.1.18.7 |  | Ościeżnice drewniane drzwiowe regulowane zg.z dokumentacją | m2 | 30.75 |  | 0
|  | B.1.18.8 |  | Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, pełne: jednoskrzydłowe z kratką nawiewną.Drzwi zgodnie z dokumentacją D1,D2 | m2 | 16.81 |  | 0
|  | B.1.18.9 |  | Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, jednoskrzydłowe z kratka nawiewną i bulajem.Zgodnie z dokumentacją D3 | m2 | 10.25 |  | 0
|  | B.1.18.10 |  | Skrzydła drzwiowe drewniane bezprzylgowe D5 zgodnie z dokumentacją | m2 | 3.69 |  | 0
|  | B.1.18.11 |  | Drzwi aluminiowe: dwuskrzydłowe DA1zg.z dokum. | m2 | 9.794 |  | 0
|  | B.1.18.12 |  | Drzwi aluminiowe: dwuskrzydłowe EI60 DA1* zg.z dokum. | m2 | 3.265 |  | 0
|  | B.1.18.13 |  | Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe DA2,DA3,zg.z dokum. | m2 | 24.592 |  | 0
|  | B.1.18.14 |  | Drzwi aluminiowe: dwuskrzydłowe EI30 ,drzwi DP1 zgodnie z dokumentacją | m2 | 3.477 |  | 0
|  | B.1.18.15 |  | Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe EI30 -zg. z dokum.DP2, | m2 | 2.629 |  | 0
|  | B.1.18.16 |  | Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe EIS30 ,drzwi DP4 zgodnie z dokumentacją | m2 | 2.153 |  | 0
|  | B.1.18.17 |  | Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2-okno O1 zg.z dokum. | m2 | 3.6 |  | 0
|  | B.1.18.18 |  | Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 1,0 do 2,0 m2-okno O2,O3 zg.z dokumentacją | m2 | 4.8 |  | 0
|  | B.1.18.19 |  | Parapety wewn. z komglomeratu | m | 16.78 |  | 0
| B.1.19 |  |  | Stolarka II PIĘTRO |  |  |  |  | 0
|  | B.1.19.1 |  | Montaż okien aluminiowych EI60 .Okno OZ11 zg. z dokum. | m2 | 5.6 |  | 0
|  | B.1.19.2 |  | Montaż okien aluminiowych EI60.Okno OZ12 zg. z dokum. | m2 | 5.04 |  | 0
|  | B.1.19.3 |  | Montaż okien aluminiowych EI60 -okno OZ14,OZ15,OZ16 zg. z dokum. | m2 | 14.78 |  | 0
|  | B.1.19.4 |  | Montaż okien aluminiowych EI60.Okno OZ3 zg. z dokum. | m2 | 0.435 |  | 0
|  | B.1.19.5 |  | Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe EI60 -zg. z dokum.DPZ3 | m2 | 1.946 |  | 0
|  | B.1.19.6 |  | Drzwi aluminiowe: dwuskrzydłowe EI60 DA1* zg.z dokum. | m2 | 3.265 |  | 0
|  | B.1.19.7 |  | Ościeżnice drewniane drzwiowe regulowane zg.z dokumentacją | m2 | 37.515 |  | 0
|  | B.1.19.8 |  | Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, pełne: jednoskrzydłowe z kratką nawiewną.Drzwi zgodnie z dokumentacją D1,D2,D7 | m2 | 11.07 |  | 0
|  | B.1.19.9 |  | Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, jednoskrzydłowe z kratka nawiewną i bulajem.Zgodnie z dokumentacją D3 | m2 | 8.2 |  | 0
|  | B.1.19.10 |  | Skrzydła drzwiowe drewniane bezprzylgowe D4 ,D5,D6 zgodnie z dokumentacją | m2 | 22.14 |  | 0
|  | B.1.19.11 |  | Drzwi aluminiowe: dwuskrzydłowe EI30 ,drzwi DP1 zgodnie z dokumentacją | m2 | 3.477 |  | 0
|  | B.1.19.12 |  | Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe EI30 -zg. z dokum.DP2, | m2 | 2.629 |  | 0
|  | B.1.19.13 |  | Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe EIS30 -zg. z dokum.DP4 | m2 | 2.153 |  | 0
|  | B.1.19.14 |  | Parapety wewn. z komglomeratu | m | 13.19 |  | 0
| B.1.20 |  |  | Stolarka III PIĘTRO |  |  |  |  | 0
|  | B.1.20.1 |  | Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe EI30 -zg. z dokum.DP4 | m2 | 2.153 |  | 0
| B.1.21 |  |  | Stolarka DACH |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Osadzenie okien wraz z kołnierzem uszczelniającym w połaci dachowej | szt | 2 |  | 0
|  | B.1.21.1 |  | Drzwi stalowe EI30 -drzwi DPZ4 zg. z dokum. | m2 | 1.26 |  | 0
| B.1.22 |  |  | ELEWACJA |  |  |  |  | 0
|  | B.1.22.1 |  | Obróbki blacharskie z balachy -parapety: blacha ocynkowana gr. 0,7mm, malowane proszkowo na kolor RAL9006 | m2 | 8.9 |  | 0
|  | B.1.22.2 |  | Uzupełnienie ubytków elewacji po pracach zwiazanych z wymianą stolarki zewnętrznej oraz pomalowanie farba zgodnie z istniejacym kolorem elewacji | kpl | 1 |  | 0
| B.1.23 |  |  | DACH |  |  |  |  | 0
|  | B.1.23.1 |  | Uzupełnienie papą termozgrzewalną dachu w miejscach przejść instal.sanitarnych(nowo projektowanych) oraz obróbka papą termozgrzewalną wokół okien połaciowych | m2 | 10.346 |  | 0
| B.1.24 |  |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  |  | 0
|  | B.1.24.1 |  | Wykopy ręczne z przemieszczenie ziemi na odkład, w gruncie: kat.III | m3 | 12.332 |  | 0
|  | B.1.24.2 |  | Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku | m3 | 1.862 |  | 0
|  | B.1.24.3 |  | Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego | m3 | 0.523 |  | 0
|  | B.1.24.4 |  | Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą na samochodzie i zagęszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: ścian prostych(murki oporowe) | m3 | 2.058 |  | 0
|  | B.1.24.5 |  | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żelbetowych | m2 | 10.8 |  | 0
|  | B.1.24.6 |  | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: od 8mm do 14mm | t | 0.1 |  | 0
|  | B.1.24.8 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa | m2 | 22.26 |  | 0
|  | B.1.24.9 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: każda następna warstwa | m2 | 22.26 |  | 0
|  | B.1.24.10 |  | Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej: pionowe | m2 | 22.26 |  | 0
|  | B.1.24.11 |  | Obróbki blacharskie z balachy - blacha ocynkowana gr. 0,7mm, malowane proszkowo na kolor RAL9006 | m2 | 1.275 |  | 0
|  | B.1.24.12 |  | Balustrady stalowe, z osadzeniem.Malowane w kolorze RAL | m | 4.8 |  | 0
|  | B.1.24.13 |  | Odwodnienie liniowe | kpl | 1 |  | 0
|  | B.1.24.14 |  | Wycieraczka systemowa stalowa ocynkowana zg.z dokum.(R+M+S) | kpl | 1 |  | 0
|  | B.1.24.15 |  | Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: 20 cm | m2 | 22.5 |  | 0
|  | B.1.24.16 |  | Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm | m2 | 22.5 |  | 0
|  | B.1.24.17 |  | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV | m2 | 22.5 |  | 0
|  | B.1.24.18 |  | Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 22.5 |  | 0
|  | B.1.24.19 |  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV | m | 13.82 |  | 0
|  | B.1.24.20 |  | Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe | m3 | 0.553 |  | 0
|  | B.1.24.21 |  | Podbudowy betonowe B7,5 bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm | m2 | 30.1 |  | 0
|  | B.1.24.22 |  | Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm | m2 | 30.1 |  | 0
|  | B.1.24.23 |  | Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm | m2 | 30.1 |  | 0
|  | B.1.24.24 |  | Krawężniki betonowe , o wymiarach: 8x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej | m | 13.82 |  | 0
|  | B.1.24.25 |  | Krawężniki betonowe , o wymiarach: 6x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej.-czoła stopni z kostki betonowej | m | 11.9 |  | 0
|  | B.1.24.26 |  | Analogia : chodnik z kostki brukowej gr 8cm wraz z wykonaniem stopni z kostki brukowej | 100 m2 | 0.301 |  | 0
|  | B.1.24.27 |  | Dostosowanie wyłazów studzienek do poziomu nowo proj.chodnika | kpl | 2 |  | 0
|  | B.1.24.28 |  | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | m3 | 12.332 |  | 0
|  | B.1.24.29 |  | Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego | m3 | 12.332 |  | 0
| B.1.25 |  |  | BUDYNEK TECHNICZNY |  |  |  |  | 0
|  | B.1.25.1 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. do 2 m2 | szt | 3 |  | 0
|  | B.1.25.2 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2 | m2 | 11.04 |  | 0
|  | B.1.25.3 |  | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni: do 1 m2-demontaż okien i krat | szt | 4 |  | 0
|  | B.1.25.4 |  | Drzwi stalowe pełne o pow.ponad 2m2 o odporności ogniowej EI 60 | m2 | 10.992 |  | 0
|  | B.1.25.5 |  | Drzwi stalowe pełne, o powierzchni: do 2 m2 o odporności ogniowej EI 60 | m2 | 5.589 |  | 0
|  | B.1.25.6 |  | Montaż okien aluminiowych EI60.Okno zgodnie z dokum. | m2 | 1.8 |  | 0
|  | B.1.25.7 |  | Obróbki blacharskie z balachy -parapety: blacha ocynkowana gr. 0,7mm, malowane proszkowo na kolor RAL9006 | m2 | 0.752 |  | 0
|  | B.1.25.8 |  | Uzupełnienie ubytków elewacji po pracach zwiazanych z wymianą stolarki zewnętrznej oraz pomalowanie farba zgodnie z istniejacym kolorem elewacji | kpl | 1 |  | 0
|  | B.1.25.9 |  | Uzupełnienie ubytków tynków wewnętrznych po pracach związanych z wymianą stolarki zewnętrznej wraz z zagruntowaniem i pomalowaniemw kolorze istn. | kpl | 1 |  | 0
|  | B.1.25.10 |  | Malowanie podłoży farbą zgodnie z dokumentacją, dwukrotne, z zagruntowaniem. | m2 | 79.134 |  | 0
| B.1.26 |  |  | RÓŻNE POZOSTAŁE |  |  |  |  | 0
|  | B.1.26.1 |  | Montaż profili pomocniczych: narożniki systemowe zabezpieczające zg.z dokum(1 piętro 52mb;2 piętro 24mb) | m | 76 |  | 0
|  | B.1.26.2 |  | Dostawa i montaż zabezpieczeń ścian-okładziny z płyt gr. 2mm szerokość zgodnie z proj.60cm np. C/S Acrovyn lub równoważne.(1piętro: 111mb;2 piętro:82mb) | m2 | 115.8 |  | 0
| ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA RAZEM | [6 empty] | 0
E |  |  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
| E.1 |  |  | Instalacje elektryczne - Oddział Pediatrii - I piętro
|  | E.1.1 |  | Instalacja siłowa, oświetleniowa i gniazd 230V |  |  |  |  | 0
|  |  | E.1.1.1 | Wyłącznik przeciwporażeniowy P344 C16/0,03A w rozdzielnicy piętrowej | szt. | 1 |  | 0
|  |  | E.1.1.2 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym Gniazda pojedyncze IP44 | szt. | 3 |  | 0
|  |  | E.1.1.3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym Gniazda podwójne | szt. | 48 |  | 0
|  |  | E.1.1.4 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym Gniazda siłowe | szt. | 2 |  | 0
|  |  | E.1.1.5 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym Łączniki | szt. | 19 |  | 0
|  |  | E.1.1.6 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 22 |  | 0
|  |  | E.1.1.7 | Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm | szt. | 24 |  | 0
|  |  | E.1.1.8 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo wtykowe p/t 2x2P+Z 16A/230V IP20 z ramką podwójną | szt. | 24 |  | 0
|  |  | E.1.1.9 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo wtykowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramką pojedynczą | szt. | 3 |  | 0
|  |  | E.1.1.10 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo siłowe 16A/400V | szt. | 2 |  | 0
|  |  | E.1.1.11 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ramce | szt. | 12 |  | 0
|  |  | E.1.1.12 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łączniki instalacyjne świecznikowe IP20 w ramce | szt. | 6 |  | 0
|  |  | E.1.1.13 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łączniki instalacyjne schodowe IP20 w ramce | szt. | 1 |  | 0
|  |  | E.1.1.14 | Oprawa Opal 4x18W IP20 | kpl. | 23 |  | 0
|  |  | E.1.1.15 | Oprawa natynkowa 2x36W IP20 | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | E.1.1.16 | Oprawa halogenowa 50W IP43 | kpl. | 7 |  | 0
|  |  | E.1.1.17 | AW1-N-oprawa Monitor 1 IP65 LED-HO-N 1h | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | E.1.1.18 | AW2-oprawa Verso VDN 1h | kpl. | 3 |  | 0
|  |  | E.1.1.19 | AW3-oprawa Verso VDD 1h | kpl. | 4 |  | 0
|  |  | E.1.1.20 | AW4-oprawa Verso VUD 1h | kpl. | 3 |  | 0
|  |  | E.1.1.21 | EW1-oprawa Monitor 1 1h | kpl. | 3 |  | 0
|  |  | E.1.1.22 | EW2-oprawa Monitor 2 1h | kpl. | 2 |  | 0
|  |  | E.1.1.23 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 174.6 |  | 0
|  |  | E.1.1.24 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 174.6 |  | 0
|  |  | E.1.1.25 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy gipsowej | m3 | 0.157 |  | 0
|  |  | E.1.1.26 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach/w przestrzeni sufitu podwieszanego/pod tynkiem Obwody oświetlenia ogólnego Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V | m | 217 |  | 0
|  |  | E.1.1.27 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach/w przestrzeni sufitu podwieszanego/pod tynkiem Obwody oświetlenia awaryjnego Przewód kabelkowy miedz. YDY 4x1,5; 750 V | m | 112 |  | 0
|  |  | E.1.1.28 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach/w przestrzeni sufitu podwieszanego/pod tynkiem Obwody gniazd 230V Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V | m | 189 |  | 0
|  |  | E.1.1.29 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem Zasilanie myjek-dezynfekatorów Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x2,5; 750 V | m | 64 |  | 0
|  | E.1.2 |  | Zasilanie i okablowanie wentylacji |  |  |  |  | 0
|  |  | E1.2.1 | Wyłącznik serwisowy wentylatora | szt. | 4 |  | 0
|  |  | E1.2.2 | Wyłącznik wentylatora | szt. | 20 |  | 0
|  |  | E1.2.3 | Okablowanie zasilające wentylatora | kpl. | 4 |  | 0
|  |  | E1.2.4 | Pomiary i regulacja wentylacji | kpl. | 1 |  | 0
|  | E.1.3 |  | Pomiary |  |  |  |  | 0
|  |  | E.1.3.1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
|  |  | E.1.2.2 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 15 |  | 0
|  |  | E.1.2.3 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
|  |  | E.1.2.4 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 2 |  | 0
|  |  | E.1.2.5 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
|  |  | E.1.2.6 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 53 |  | 0
|  |  | E.1.2.7 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 0
|  |  | E.1.2.8 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 1 |  | 0
|  |  | E.1.2.9 | Pomiar natężenia oświetlenia | kpl. | 1 |  | 0
| E.2 |  |  | Instalacje elektryczne - Oddział Geriatrii - II piętro
|  | E.2.1 |  | Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V
|  |  | E.2.1.1 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym Gniazda pojedyncze IP44 | szt. | 2 |  | 0 | 0
|  |  | E.2.1.2 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym Gniazda podwójne | szt. | 16 |  | 0
|  |  | E.2.1.3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym Łączniki | szt. | 8 |  | 0
|  |  | E.2.1.4 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 10 |  | 0
|  |  | E.2.1.5 | Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm | szt. | 8 |  | 0
|  |  | E.2.1.6 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo wtykowe p/t 2x2P+Z 16A/230V IP20 z ramką podwójną | szt. | 8 |  | 0
|  |  | E.2.1.7 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo wtykowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramką pojedynczą | szt. | 2 |  | 0
|  |  | E.2.1.8 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ramce | szt. | 5 |  | 0
|  |  | E.2.1.9 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łączniki instalacyjne schodowe IP20 w ramce | szt. | 3 |  | 0
|  |  | E.2.1.10 | Oprawa Opal 4x18W IP20 | kpl. | 3 |  | 0
|  |  | E.2.1.11 | Oprawa halogenowa 50W IP43 | kpl. | 3 |  | 0
|  |  | E.2.1.12 | AW2-oprawa Verso VDN 1h | kpl. | 3 |  | 0
|  |  | E.2.1.13 | AW3-oprawa Verso VDD 1h | kpl. | 3 |  | 0
|  |  | E.2.1.14 | AW4-oprawa Verso VUD 1h | kpl. | 4 |  | 0
|  |  | E.2.1.15 | EW1-oprawa Monitor 1 1h | kpl. | 3 |  | 0
|  |  | E.2.1.16 | EW2-oprawa Monitor 2 1h | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | E.2.1.17 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 63 |  | 0
|  |  | E.2.1.18 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 63 |  | 0
|  |  | E.2.1.19 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy gipsowej | m3 | 0.057 |  | 0
|  |  | E.2.1.20 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach/w przestrzeni sufitu podwieszanego/pod tynkiem Obwody oświetlenia ogólnego Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V | m | 42 |  | 0
|  |  | E.2.1.21 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach/w przestrzeni sufitu podwieszanego/pod tynkiem Obwody oświetlenia awaryjnego Przewód kabelkowy miedz. YDY 4x1,5; 750 V | m | 98 |  | 0
|  |  | E.2.1.22 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach/w przestrzeni sufitu podwieszanego/pod tynkiem Obwody gniazd 230V Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V | m | 70 |  | 0
|  | E.2.2 |  | Zasilanie i okablowanie wentylacji |  |  |  |  | 0
|  |  | E.2.2.1 | Wyłącznik serwisowy wentylatora | szt. | 9 |  | 0
|  |  | E.2.2.2 | Wyłącznik wentylatora | kpl. | 17 |  | 0
|  |  | E.2.2.3 | Okablowanie zasilające wentylatora | kpl. | 9 |  | 0
|  |  | E.2.2.4 | Pomiary i regulacja wentylacji | kpl. | 1 |  | 0
|  | E.2.3 |  | Pomiary |  |  |  |  | 0
|  |  | E.2.2.1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
|  |  | E.2.2.2 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 7 |  | 0
|  |  | E.2.2.3 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
|  |  | E.2.2.4 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 18 |  | 0
|  |  | E.2.2.5 | Pomiar natężenia oświetlenia | kpl. | 1 |  | 0
| E3 |  |  | Instalacje elektryczne - III piętro
|  | E.3.1 |  | Oświetlenie awaryjne |  |  |  |  | 0
|  |  | E.3.1.1 | AW2-oprawa Verso VDN 1h | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | E.3.1.2 | AW3-oprawa Verso VDD 1h | kpl. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.1.3 | EW1-oprawa Monitor 1 1h | kpl. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.1.4 | EW2-oprawa Monitor 2 1h | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | E.3.1.5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 12.6 |  | 0
|  |  | E.3.1.6 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 12.6 |  | 0
|  |  | E.3.1.7 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy gipsowej | m3 | 0.011 |  | 0
|  |  | E.3.1.8 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach/w przestrzeni sufitu podwieszanego/pod tynkiem Obwody oświetlenia awaryjnego Przewód kabelkowy miedz. YDY 4x1,5; 750 V | m | 42 |  | 0
| E4 |  |  | Instalacje elektryczne - parter
|  | E.4.1 |  | Oświetlenie awaryjne |  |  |  |  | 0
|  |  | E.4.1.1 | AW1-oprawa Monitor 1 IP65 LED-HO 1h | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | E.4.1.2 | AW1-N-oprawa Monitor 1 IP65 LED-HO-N 1h | kpl. | 3 |  | 0
|  |  | E.4.1.3 | AW2-oprawa Verso VDN 1h | kpl. | 4 |  | 0
|  |  | E.4.1.4 | AW3-oprawa Verso VDD 1h | kpl. | 9 |  | 0
|  |  | E.4.1.5 | AW4-oprawa Verso VUD 1h | kpl. | 2 |  | 0
|  |  | E.4.1.6 | EW1-oprawa Monitor 1 1h | kpl. | 8 |  | 0
|  |  | E.4.1.7 | EW2-oprawa Monitor 2 1h | kpl. | 3 |  | 0
|  |  | E.4.1.8 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 63 |  | 0
|  |  | E.4.1.9 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 63 |  | 0
|  |  | E.4.1.10 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy gipsowej | m3 | 0.057 |  | 0
|  |  | E.4.1.11 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach/w przestrzeni sufitu podwieszanego/pod tynkiem Obwody oświetlenia awaryjnego Przewód kabelkowy miedz. YDY 4x1,5; 750 V | m | 210 |  | 0
| E5 |  |  | Instalacja połączeń odgromowych |  |  |  |  | 0
|  | E5.1. |  | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach | m | 18 |  | 0
|  | E5.1. |  | Złącza odgałęźnej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu | szt. | 6 |  | 0
|  | E5.1. |  | Iglica odgromowa h=2,0m | kpl. | 6 |  | 0
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE RAZEM | [6 empty] | 0
| E.3 |  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPRĄDOWE
|  | E.3.1 |  | SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
|  |  | E.3.1.1 | Montaż elementu centrali systemu sygnalizacji pożaru | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | E.3.1.2 | Montaż gniazd do czujek wielokryteryjnych | szt. | 48 |  | 0
|  |  | E.3.1.3 | Montaż czujek pożarowych | szt. | 48 |  | 0
|  |  | E.3.1.4 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru | szt. | 8 |  | 0
|  |  | E.3.1.5 | Montaż foli opisowych dla ROP | szt. | 26 |  | 0
|  |  | E.3.1.6 | Montaż modułu adresowego | szt. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.1.7 | Montaż obudowy dla modułów | szt. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.1.8 | Montaż sygnalizatora optyczno akustycznego | szt. | 9 |  | 0
|  |  | E.3.1.9 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym Montaż na gotowym podłożu puszek połączeniowych - mocowanych przez przykręcenie - n/t | szt. | 15 |  | 0
|  |  | E.3.1.10 | Montaż zasilacza pożarowego z dwoma akumulatorami | szt. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.1.11 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym | m | 1500 |  | 0
|  |  | E.3.1.12 | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 1500 |  | 0
|  |  | E.3.1.13 | Montaż uchwytów kabli pożarowych w betonie | m | 200 |  | 0
|  |  | E.3.1.14 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - przewody HLGs 2x2,5 FE 180 PH90/E30-E90 - m 200 - przewody YnTKSY ekw 1x2x0,8 - m 2000 | m | 2200 |  | 0
|  |  | E.3.1.15 | Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 5 żyłach o średnicy do 0.9 mm pod zaciski | końc. | 400 |  | 0
|  |  | E.3.1.16 | Uruchomienie i pomiary pętli dozorowych - do 128 adresów | lin. | 1 |  | 0
|  |  | E.3.1.17 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji) | system | 1 |  | 0
|  |  | E.3.1.18 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych | szt. | 1 |  | 0 | 0
|  | E.3.2 |  | TRASY KABLOWE
|  |  | E.3.2.1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących | aparat | 450 |  | 0
|  |  | E.3.2.2 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na stropie (2 mocow.) - wsporniki sufitowe, ścienne - uchwyty | szt. | 225 |  | 0
|  |  | E.3.2.3 | Montaż drabinek typu 'D' - prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych - przez przykręcenie do gotowych otworów - szerokość 200mm | m | 20 |  | 0
|  |  | E.3.2.4 | Montaż korytek na przygotowanych uchwytach | m | 200 |  | 0
|  |  | E.3.2.5 | Uszczelnienie przejść instalacyjnych | szt. | 5 |  | 0 | 0
|  | E.3.3 |  | KONTROLA DOSTĘPU I SYSTEM DOMOFONOWY
|  |  | E.3.3.1 | Montaż modułowej centrali - centralka Bramotel | szt. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.3.2 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - sterownik drzwiowy | szt. | 8 |  | 0
|  |  | E.3.3.3 | Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - czytniki zbliżeniowe | szt. | 16 |  | 0
|  |  | E.3.3.4 | Montaż czujki otwarcia w futrynie - kontaktronowa | szt. | 8 |  | 0
|  |  | E.3.3.5 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego w drzwiach stalowych pełnych - para kołnierzy zatrzaskowych; jeden z magnesem | szt. | 20 |  | 0
|  |  | E.3.3.6 | Montaż przycisk wyjściowego /drzwi/ | szt. | 8 |  | 0
|  |  | E.3.3.7 | Zainstalowanie urządzeń głośnomówiących - zestaw domofonowy | kpl. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.3.8 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep rewersyjny typu panicznego | szt. | 8 |  | 0
|  |  | E.3.3.9 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - przewody OMY 2x0,5 m 150 - przewody YTKSY 2x2x0,5 m 300 - pzewody UTP 4x2x0,5 m 300 | m | 750 |  | 0
|  |  | E.3.3.10 | Uruchomienie systemu kontroli dostępu | szt. | 8 |  | 0
|  |  | E.3.3.11 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu KD - do 150 kroków programowych (instrukcji) | system | 1 |  | 0
|  |  | E.3.3.12 | Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czujek, manipulatorów | szt. | 8 |  | 0
|  |  | E.3.3.13 | Włączenie do istniejącej sieci w porozumieniu z obsługą Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych | szt. | 8 |  | 0 | 0
|  | E.3.4 |  | TELEWIZJA NAZIEMNA
|  |  | E.3.4.1 | Instalowanie wzmacniaczy RTV | wzm. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.4.2 | Przewody układane w rurkach, w korytkach oraz w tynku - kabel RG6 - 600m | m | 1200 |  | 0
|  |  | E.3.4.3 | Montaż elementów systemu TV - rozgałęźniki 8 krotne - 4 szt. - rozgałęźnik 2 krotny - 2 szt. | szt. | 6 |  | 0
|  |  | E.3.4.4 | Montaż gniazd RTV w puszkach | szt. | 20 |  | 0
|  |  | E.3.4.5 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże betonowe) | m | 500 |  | 0 | 0
|  | E.3.5 |  | INSTALACJA STRUKTURALNA
|  |  | E.3.5.1 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących 24U 600x800 | kpl. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.5.2 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący 19"/1U | kpl. | 8 |  | 0
|  |  | E.3.5.3 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny | kpl. | 10 |  | 0
|  |  | E.3.5.4 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 19" | kpl. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.5.5 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - uchwyty kablowe 44x88mm | szt. | 10 |  | 0
|  |  | E.3.5.6 | Montaż paneli rozdzielczych 19" kat. 6a - w przygotowanych stelażach | szt. | 6 |  | 0
|  |  | E.3.5.7 | Montaż paneli rozdzielczych 19" kat. 3 - w przygotowanych stelażach | szt. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.5.8 | Montaż gniazd 2xRJ45 w gnieździe abonenckim + dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu | szt. | 55 |  | 0
|  |  | E.3.5.9 | Montaż gniazd 1xRJ45 w gnieździe abonenckim + dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu | szt. | 4 |  | 0
|  |  | E.3.5.10 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt.ucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo | szt. | 55 |  | 0
|  |  | E.3.5.11 | Montaż kabla krosowego RJ45 kat. 6a | szt. | 55 |  | 0
|  |  | E.3.5.12 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych bez modułów rozdzielczych w przygotowanych stelażach 19" - szafy dystrybucyjne | szt. | 4 |  | 0
|  |  | E.3.5.13 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) - wciągane do rur lub mocowane w korytkach, na drabinkach - kabel F/FTP 4x2x0,5 kat. 6a | m | 7000 |  | 0
|  |  | E.3.5.14 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) - wciągane do rur lub mocowane w korytkach, na drabinkach, n/u - kabel OTK 50/125 24G OM3 LSOH uniwersalny - m 200 | m | 200 |  | 0
|  |  | E.3.5.15 | Układanie kabla o śr. 50 mm w korytkach, rurach - przewody YTKSYekw 25x2x0,5 | m | 200 |  | 0
|  |  | E.3.5.16 | Rozszycie kabli zakończeniowych o 70 parach na ochronnikach krosowych,łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy | kon.kabl. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.5.17 | Montaż przełączników komputerowych 24 portowego | szt. | 4 |  | 0
|  |  | E.3.5.18 | Montaż urządzenia komputerowego AP | szt. | 4 |  | 0
|  |  | E.3.5.19 | Montaż urządzenia komputerowego - GBIC | szt. | 4 |  | 0
|  |  | E.3.5.20 | Montaż urządzenia komputerowego - Kontroler AP | szt. | 1 |  | 0
|  |  | E.3.5.21 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 53 parach | odc. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.5.22 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar | 213 |  | 0
|  |  | E.3.5.23 | Montaż zasilania awaryjnego UPS - punkty dostepowe | szt. | 1 |  | 0 | 0
|  | E.3.6 |  | SYSTEM PRZYZYWOWY
|  |  | E.3.6.1 | Montaż modułowej centralki systemu przyzywowego | szt. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.6.2 | Montaż zasilacza systemu Komfort | szt. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.6.3 | Montaż optycznego sygnalizatora | szt. | 19 |  | 0
|  |  | E.3.6.4 | Montaż lampki lekarzy z wyświetlaczem | szt. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.6.5 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - przyciski przywoławcze | szt. | 64 |  | 0
|  |  | E.3.6.6 | Montaż elementów systemu przywoławczego - manipulator Komfort | szt. | 30 |  | 0
|  |  | E.3.6.7 | Montaż obudowy dla zasilacza systemu przywoławczego | szt. | 2 |  | 0
|  |  | E.3.6.8 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - przewody YTKSY 2x2x1 | m | 1400 |  | 0
|  |  | E.3.6.9 | Układanie peszla/rurek pod tynk o średnicy do 24 mm | m | 700 |  | 0
|  |  | E.3.6.10 | Praca próbna systemu przywoławczego | szt. | 20 |  | 0 | 0
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPRĄDOWE RAZEM | [6 empty] | 0
S |  |  |  | INSTALACJE SANITARNE
| S.1 |  |  | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
|  | S.1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE
|  |  | S.1.1.1 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.09 |  | 0
|  |  | S.1.1.2 | Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 0.09 |  | 0
|  |  | S.1.1.3 | Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km | m3 | 0.09 |  | 0
|  |  | S.1.1.4 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km /dalsze 9km/ | m3 | 0.09 |  | 0 | 0
|  | S.1.2 |  | MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ
|  |  | S.1.2.1 | Włączenie do istniejącej instalacji C.O. | kpl. | 5 |  | 0
|  |  | S.1.2.2 | Rura wielowarstwowa PE-X/AL/PE w zwoju fi 16*2,0 | metr | 40 |  | 0 | 0
|  | S.1.3 |  | PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNOŚCI
|  |  | S.1.3.1 | Płukanie instalacji C.O. | metr | 40 |  | 0
|  |  | S.1.3.2 | Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzywowych w budynkach niemieszkalnych | szt. | 1 |  | 0
|  |  | S.1.3.3 | Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw szt.ucznych - dodatek za budynek niemieszkalny | metr | 40 |  | 0 | 0
|  | S.1.4 |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I TERMICZNE RUROCIĄGÓW
|  |  | S.1.4.1 | Izolacja rury fi 16 otuliną z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o gr 20 mm | metr | 40 |  | 0 | 0
|  | S.1.5 |  | MONTAŻ URZĄDZEŃ
|  |  | S.1.5.1 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego | kpl. | 4 |  | 0
|  |  | S.1.5.2 | Stalowe grzejniki płytowe bez osłon, bez konwektorów PHO2006/600/800 | szt. | 2 |  | 0
|  |  | S.1.5.3 | Stalowe grzejniki płytowe bez osłon, bez konwektorów PHO2006/600/1000 | szt. | 1 |  | 0
|  |  | S.1.5.4 | Stalowe grzejniki płytowe bez osłon, bez konwektorów PHO3006/600/1000 | szt. | 1 |  | 0
|  |  | S.1.5.5 | Stalowe grzejniki płytowe bez osłon, bez konwektorów PHO3006/600/1300 | szt. | 1 |  | 0
|  |  | S.1.5.6 | Grzejnik łazienkowy B20-S740/1510 | szt. | 1 |  | 0
|  |  | S.1.5.7 | Grzejnik łazienkowy B20-S490/1170 | szt. | 1 |  | 0
|  |  | S.1.5.8 | Grzejnik łazienkowy B20-S440/1170 | szt. | 3 |  | 0
|  |  | S.1.5.9 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego wraz z oprzyrządowaniem dla montażu kratki | kpl. | 13 |  | 0
|  |  | S.1.5.10 | Ponowny montaż grzejnika płytowego wraz z oprzyrządowaniem (istniejący) | szt. | 13 |  | 0
|  |  | S.1.5.11 | Odpowietrznik automatyczny do grzejnika | szt. | 10 |  | 0
|  |  | S.1.5.12 | Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją | szt. | 10 |  | 0
|  |  | S.1.5.13 | Zawór grzejnikowy termostatyczny fi 15 z głowicą termostatyczną | szt. | 10 |  | 0 | 0
| S.2 |  |  | INSTALACJA WOD-KAN
| S.2.1 |  |  | INSTALACJA WODOCIĄGOWA (ZWU,CWU,CYR)
|  | S.2.1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE
|  |  | S.2.1.1.1 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.66 |  | 0
|  |  | S.2.1.1.2 | Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 0.66 |  | 0
|  |  | S.2.1.1.3 | Wywóz gruzu żwirobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 0.66 |  | 0
|  |  | S.2.1.1.4 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | m3 | 0.66 |  | 0 | 0
|  | S.2.1.2 |  | MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ
|  |  | S.2.1.2.1 | Włączenie projektowanej instalacji do istniejącej | kpl. | 20 |  | 0
|  |  | S.2.1.2.2 | Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 16 | metr | 45 |  | 0
|  |  | S.2.1.2.3 | Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 16 | metr | 45 |  | 0
|  |  | S.2.1.2.4 | Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 20 | metr | 23 |  | 0
|  |  | S.2.1.2.5 | Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 20 | metr | 21 |  | 0
|  |  | S.2.1.2.6 | Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 25 | metr | 8 |  | 0
|  |  | S.2.1.2.7 | Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 25 | metr | 8 |  | 0
|  |  | S.2.1.2.8 | Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii fi 16-20 | szt. | 100 |  | 0
|  |  | S.2.1.2.9 | Dodatek za podejście dopływowe z PP do płuczki ustępowej fi 16-20 | szt. | 7 |  | 0 | 0
|  | S.2.1.3 |  | PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNOŚCI
|  |  | S.2.1.3.1 | Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PP | szt. | 1 |  | 0
|  |  | S.2.1.3.2 | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do fi 63 | metr | 150 |  | 0
|  |  | S.2.1.3.3 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | metr | 150 |  | 0 | 0
|  | S.2.1.4 |  | ZABEZPIECZENIE TERMICZNE RUROCIĄGÓW
|  |  | S.2.1.4.1 | Izolacja rury fi 16 otuliną z pianki PE gr 20 mm | metr | 45 |  | 0
|  |  | S.2.1.4.2 | Izolacja rury fi 20 otuliną z pianki PE gr 20 mm | metr | 21 |  | 0
|  |  | S.2.1.4.3 | Izolacja rury fi 25 otuliną z pianki PE gr 20 mm | metr | 8 |  | 0
|  |  | S.2.1.4.4 | Izolacja rury fi 16 otuliną z pianki PE gr 13 mm | metr | 45 |  | 0
|  |  | S.2.1.4.5 | Izolacja rury fi 22 otuliną z pianki PE gr 13 mm | metr | 23 |  | 0
|  |  | S.2.1.4.6 | Izolacja rury fi 28 otuliną z pianki PE gr 13 mm | metr | 8 |  | 0 | 0
|  | S.2.1.5 |  | MONTAŻ ARMATURY CZERPALNEJ
|  |  | S.2.1.5.1 | Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami | szt. | 19 |  | 0
|  |  | S.2.1.5.2 | Montaż baterii umywalkowej łokciowej stojącej z 2-zaworami | szt. | 3 |  | 0
|  |  | S.2.1.5.3 | Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami | szt. | 9 |  | 0
|  |  | S.2.1.5.4 | Montaż baterii natryskowej | szt. | 12 |  | 0
|  |  | S.2.1.5.5 | Zestaw natryskowy | szt. | 12 |  | 0
|  |  | S.1.2.1.5.6 | Montaż baterii umywalkowej ściennej (punkt poboru wody) | szt. | 5 |  | 0 | 0
| S.2.2 |  |  | INSTALACJA P.POŻ.
|  | S.2.2.1 |  | MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ
|  |  | S.2.2.1.1 | Włączenie do istniejącej instalacji p.poż. | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | S.2.2.1.2 | Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 40-50 | metr | 12 |  | 0
|  |  | S.2.2.1.3 | Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 50 | metr | 24 |  | 0
|  |  | S.2.2.1.4 | Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 32 | metr | 23 |  | 0
|  |  | S.2.2.1.5 | Zawór hydrantowy montowany na ścianie M519 fi 25 | szt. | 4 |  | 0
|  |  | S.2.2.1.6 | Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii fi 25 | szt. | 4 |  | 0
|  |  | S.2.2.1.7 | Szafka hydrantowa naścienna /Hydrant fi25/755x700x250/30 mb/ | kpl. | 4 |  | 0 | 0
|  | S.2.2.2 |  | PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNOŚCI
|  |  | S.2.2.2.1 | Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych do fi 65 | metr | 47 |  | 0
|  |  | S.2.2.2.2 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | metr | 47 |  | 0 | 0
|  | S.2.2.3 |  | ZABEZPIECZENIE TERMICZNE RUROCIĄGÓW
|  |  | S.2.2.3.1 | Izolacja rury fi 32 otuliną z pianki PE gr 13 mm | metr | 23 |  | 0
|  |  | S.2.2.3.2 | Izolacja rury fi 50 otuliną z pianki PE gr 13 mm | metr | 24 |  | 0 | 0
| S.3 |  |  | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
|  | S.3.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE
|  |  | S.3.1.1 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie cementowej | m3 | 0.18075 |  | 0
|  |  | S.3.1.2 | Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 0.18075 |  | 0
|  |  | S.3.1.3 | Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km | m3 | 0.18075 |  | 0
|  |  | S.3.1.4 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | m3 | 0.18075 |  | 0 | 0
|  | S.3.2 |  | MONTAŻ RUROCIĄGÓW Z ARMATURĄ
|  |  | S.3.2.1 | Włączenie do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej | kpl. | 12 |  | 0
|  |  | S.3.2.2 | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 110 | metr | 14 |  | 0
|  |  | S.3.2.3 | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 75 | metr | 26 |  | 0
|  |  | S.3.2.4 | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 50 | metr | 68 |  | 0
|  |  | S.3.2.5 | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110 | szt. | 7 |  | 0
|  |  | S.3.2.6 | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 | szt. | 50 |  | 0 | 0
|  | S.3.3 |  | MONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ
|  |  | S.3.3.1 | Umywalka pojedyńcza wpuszczana w blat okrągła 45cm | kpl. | 7 |  | 0
|  |  | S.3.3.2 | Umywalka pojedyńcza wisząca 60 z otworem, z przelewem syfonem dekoracyjnym chromowanym | kpl. | 12 |  | 0
|  |  | S.3.3.3 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce | szt. | 1 |  | 0
|  |  | S.3.3.4 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy na szafce | szt. | 4 |  | 0
|  |  | S.3.3.5 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy na ścianie gospodarczy | szt. | 4 |  | 0
|  |  | S.3.3.6 | Element montażowy do miski ustępowej wiszącej | kpl. | 4 |  | 0
|  |  | S.3.3.7 | Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym | kpl. | 4 |  | 0
|  |  | S.3.3.8 | Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych | szt. | 4 |  | 0
|  |  | S.3.3.9 | Element montażowy do miski ustępowej wiszącej dla osób niepełnosprawnych | kpl. | 3 |  | 0
|  |  | S.3.3.10 | Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym | kpl. | 3 |  | 0
|  |  | S.3.3.11 | Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych | szt. | 3 |  | 0
|  |  | S.3.3.12 | Brodzik natryskowy z tworzywa szt.ucznego półokrągły | kpl. | 2 |  | 0
|  |  | S.3.3.13 | Brodzik natryskowy z tworzywa szt.ucznego prostokątny | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | S.3.3.14 | Odwodnienie liniowe do natrysku | szt. | 9 |  | 0 | 0
| S.4 |  |  | INSTALACJA WENTYLACJI
|  | S.4.1 |  | KANAŁY WENTYLACYJNE Z ARMATURĄ REGULACYJNĄ I NAWIEWNO-WYWIEWNĄ
|  |  | S.4.1.1 | Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 55% udziału kszt.ałtek i obwodzie do 600 | m2 | 7.98 |  | 0
|  |  | S.4.1.2 | Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kszt.ałtek i fi 100 | m2 | 40.569 |  | 0
|  |  | S.4.1.3 | Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kszt.ałtek i fi 200 | m2 | 19.2482 |  | 0
|  |  | S.4.1.4 | Kratka wentylacyjna stalowa OC 225x225 | szt. | 1 |  | 0
|  |  | S.4.1.5 | Kratka wentylacyjna stalowa OC 225x125 | szt. | 7 |  | 0
|  |  | S.4.1.6 | Kratka wentylacyjna stalowa OC 125x125 | szt. | 20 |  | 0
|  |  | S.4.1.7 | Kratka wentylacyjna stalowa OC 125x75 | szt. | 9 |  | 0
|  |  | S.4.1.8 | Wyrzutnia dachowa kołowa fi 100 | szt. | 5 |  | 0
|  |  | S.4.1.9 | Wyrzutnia dachowa kołowa fi 125 | szt. | 1 |  | 0
|  |  | S.4.1.10 | Nawiewnik okienny Q=30m3/h | szt. | 9 |  | 0
|  |  | S.4.1.11 | Nawiewnik okienny Q=40m3/h | szt. | 2 |  | 0
|  |  | S.4.1.12 | Nawiewnik okienny Q=50m3/h | szt. | 9 |  | 0
|  |  | S.4.1.13 | Nawiewnik okienny Q=60m3/h | szt. | 4 |  | 0
|  |  | S.4.1.14 | Kratka wentylacyjna stalowa OC zmasą pęczniejącą EI60 100x100 z żaluzją zamknij/otwórz | szt. | 1 |  | 0
|  |  | S.4.1.15 | Kratka wentylacyjna stalowa OC zmasą pęczniejącą EI60 150x150 z żaluzją zamknij/otwórz | szt. | 18 |  | 0
|  |  | S.4.1.16 | Czyszczenie instalacji wentylacji przed uruchomieniem | kpl. | 1 |  | 0 | 0
|  | S.4.2 |  | ZABEZPIECZENIE TERMICZNE I AKUSTYCZNE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
|  |  | S.4.2.1 | Izolacja kanałów 1x płytą z wełny mineralnej na folli aluminiowej grub 40mm | m2 | 67.797 |  | 0 | 0
|  | S.4.3 |  | URZĄDZENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |  |  | 0
|  |  | S.4.3.1 | Podstawa tłumiąca pod wentylatory fi do 400 | szt. | 8 |  | 0
|  |  | S.4.3.2 | Wentylator dachowy DVC 190-C | szt. | 8 |  | 0
|  |  | S.4.3.3 | Wykonanie okablowanie sterującego między wentylatorem a włącznikiem pomieszczeniowym | kpl. | 8 |  | 0
|  |  | S.4.3.4 | Wentylator łazienkowy Q=50m3/h spręż 70Pa | szt. | 1 |  | 0
|  |  | S.4.3.5 | Wentylator kanałowy TD/160/100N | szt. | 5 |  | 0
|  | S.4.4. |  | Regulacja wentylacji i wentylatorów do zaprojektowanych wydatków | kpl. | 1 |  | 0 | 0
| S.5 |  |  | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
|  | S.5.1 |  | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
|  |  | S.5.1.1 | Włączenie w istniejącą instalację gazów medycznych | jednos | 1 |  | 0
|  |  | S.5.1.2 | Rurociąg miedziany do 1,0 MPa na ścianie fi 10 SF-Cu wg normy EN 13348 | metr | 226 |  | 0
|  |  | S.5.1.3 | Rurociąg miedziany do 1,0 MPa na ścianie fi 12 SF-Cu wg normy EN 13348 | metr | 227.6 |  | 0
|  |  | S.5.1.4 | Rurociąg miedziany do 1,0 MPa na ścianie fi 15 SF-Cu wg normy EN 13348 | metr | 79.3 |  | 0
|  |  | S.5.1.5 | Rurociąg miedziany do 1,0 MPa na ścianie fi 18 SF-Cu wg normy EN 13348 | metr | 38.1 |  | 0
|  |  | S.5.1.6 | Rurociąg miedziany do 1,0 MPa na ścianie fi 22 SF-Cu wg normy EN 13348 | metr | 4 |  | 0
|  |  | S.5.1.7 | Złączka miedziana gładka fi 10 - kolana SF-Cu wg normy EN 13348 | szt. | 57 |  | 0
|  |  | S.5.1.8 | Złączka miedziana gładka fi 12 - kolana SF-Cu wg normy EN 13348 | szt. | 51 |  | 0
|  |  | S.5.1.9 | Złączka miedziana gładka fi 15 - kolana SF-Cu wg normy EN 13348 | szt. | 12 |  | 0
|  |  | S.5.1.10 | Złączka miedziana gładka fi 18 - kolana SF-Cu wg normy EN 13348 | szt. | 7 |  | 0
|  |  | S.5.1.11 | Złączka miedziana gładka fi 10 SF-Cu wg normy EN 13348 | szt. | 45 |  | 0
|  |  | S.5.1.12 | Złączka miedziana gładka fi 12 SF-Cu wg normy EN 13348 | szt. | 45 |  | 0
|  |  | S.5.1.13 | Złączka miedziana gładka fi 15 SF-Cu wg normy EN 13348 | szt. | 16 |  | 0
|  |  | S.5.1.14 | Złączka miedziana gładka fi 18 SF-Cu wg normy EN 13348 | szt. | 8 |  | 0
|  |  | S.5.1.15 | Złączka miedziana gładka fi 22 SF-Cu wg normy EN 13348 | szt. | 1 |  | 0
|  |  | S.5.1.16 | Trójnik miedziany gładki fi 10 SF-Cu wg normy EN 13348 | szt. | 17 |  | 0
|  |  | S.5.1.17 | Trójnik miedziany gładki fi 12 SF-Cu wg normy EN 13348 | szt. | 23 |  | 0
|  |  | S.5.1.18 | Trójnik miedziany gładki fi 15 SF-Cu wg normy EN 13348 | szt. | 13 |  | 0
|  |  | S.5.1.19 | Trójnik miedziany gładki fi 18 SF-Cu wg normy EN 13348 | szt. | 7 |  | 0
|  |  | S.5.1.20 | Wykonanie połączenia lutowanego fi 10 | szt. | 255 |  | 0
|  |  | S.5.1.21 | Wykonanie połączenia lutowanego fi 12 | szt. | 261 |  | 0
|  |  | S.5.1.22 | Wykonanie połączenia lutowanego fi 15 | szt. | 95 |  | 0
|  |  | S.5.1.23 | Wykonanie połączenia lutowanego fi 18 | szt. | 51 |  | 0
|  |  | S.5.1.24 | Wykonanie połączenia lutowanego fi 22 | szt. | 2 |  | 0
|  |  | S.5.1.25 | Montaż w instalacji gazów medycznych SZKG-3 - skrzynka zaworowa gazów medycznych | szt. | 2 |  | 0
|  |  | S.5.1.26 | Sygnalizator stanu gazów medycznych zasilany z SZKG | kpl. | 3 |  | 0
|  |  | S.5.1.27 | Punkt poboru gazów medycznych montowane na wspólnej szynie O/A/V | kpl. | 2 |  | 0
|  |  | S.5.1.28 | Punkt poboru gazów medycznych montowane na wspólnej szynie O/V | kpl. | 30 |  | 0
|  |  | S.5.1.29 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 1.728 |  | 0
|  |  | S.5.1.30 | Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb do 8 cm FI 20 | szt. | 380 |  | 0
|  |  | S.5.1.31 | Osadzenie kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie | szt. | 380 |  | 0
|  |  | S.5.1.32 | Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem | m3 | 1.728 |  | 0
|  |  | S.5.1.33 | Dodatek za dalsze 9 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym | m3 | 1.728 |  | 0
|  |  | S.5.1.34 | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | Mg | 1.2096 |  | 0
|  |  | S.5.1.35 | Wiercenie otworów w ścianach dla rurociągów fi 10-35mm | metr | 3 |  | 0
|  |  | S.5.1.36 | Oznakowania rurociągów i zaworów określające: rodzaj gazu, przeznaczenie zaworu (zawór główny czy odcinający pion lub gałązka lub strefa), stan zaworu zamknięty/otwarty | kpl. | 1 |  | 0 | 0
|  | S.5.2 |  | PRÓBY I PRACE KONTROLNE - próba I
|  |  | S.5.2.1 | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia próba krzyżowa /za 1 punkt poboru/ | szt. | 66 |  | 0
|  |  | S.5.2.2 | Próba instalacji gazów medycznych do 1,0 MPa - pierwsze 30 m | szt. | 3 |  | 0
|  |  | S.5.2.3 | Próba instalacji gazów medycznych do 1,0 MPa - następne 30 m | szt. | 16.1667 |  | 0
|  |  | S.5.2.4 | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez przedmuchanie na obecność zanieczyszczeń stałych /za 1 punkt poboru/ | szt. | 66 |  | 0
|  |  | S.5.2.5 | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez napełnienie instalacji gazów medycznych mediami /za 1 punkt poboru/ | szt. | 66 |  | 0 | 0
|  | S.5.2 |  | PRÓBY I PRACE KONTROLNE - próba II
|  |  | S.5.2.1 | Próba instalacji gazów medycznych do 1,0 MPa - pierwsze 30 m | szt. | 3 |  | 0
|  |  | S.5.2.2 | Próba instalacji gazów medycznych do 1,0 MPa - następne 30 m | szt. | 16.1667 |  | 0
|  |  | S.5.2.3 | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez wykonanie prób szczelności zaworów na cisnienie do 1,0 MPa | szt. | 2 |  | 0
|  |  | S.5.2.4 | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia próba krzyżowa /za 1 punkt poboru/ | szt. | 66 |  | 0
|  |  | S.5.2.5 | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez przedmuchanie na obecność zanieczyszczeń stałych /za 1 punkt poboru/ | szt. | 66 |  | 0
|  |  | S.5.2.6 | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez napełnienie instalacji gazów medycznych mediami /za 1 punkt poboru/ | szt. | 66 |  | 0
|  |  | S.5.2.7 | Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez sprawdzenie tożsamości gazu | szt. | 66 |  | 0 | 0
| S6 |  |  | INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
|  | S.6.1 |  | STUDNIA WODOMIERZOWA
|  |  | S.6.1.1 | Demontaż komina włazowego studni wodomierzowej z kręgów betonowych fi 1000 - obniżenie studni do projektowanej rzędnej | m | 0.25 |  | 0
|  |  | S.6.1.2 | Demontaż pokrywy studziennej klapowej fi 1000 | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | S.6.1.3 | Osadzenie włazu żeliwnego o wadze do 60 kg | szt. | 1 |  | 0 | 0
|  | S.6.2 |  | STUDNIA KANALIZACYJNA
|  |  | S.6.2.1 | Demontaż kręgu studni wodomierzowej z kręgów betonowych fi 1000 - obniżenie studni do projektowanej rzędnej | m | 0.2 |  | 0
|  |  | S.6.2.2 | Demontaż pokrywy nadstudziennej żelbetowej fi 600 | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | S.6.2.3 | Osadzenie włazu żeliwnego o wadze do 130 kg | szt. | 1 |  | 0 | 0
| INSTALACJE SANITARNE RAZEM | [6 empty] | 0
Roboty inne
| B.E.S.I |  |  | Roboty nie ujęte powyżej (wymienić) |  |  |  | 0
0
| ROBOTY NIE UJĘTE POWYŻEJ RAZEM | [6 empty] | 0
| WSZYSTKIE ROBOTY RAZEM | [6 empty] | 0
[7 empty] | VAT | 0
[7 empty] | Brutto | 0