Załącznik nr 3.10

do Zapytania Ofertowego nr EMC/PRO/1/2019

ROTOR DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH - 2 SZTUKI

……………………………………………………………………….

( nazwa sprzętu)

Typ/model ………………………………………………………………………

Producent ……………………………………………………………………….

Kraj Producenta…………………………………………………………………

PARAMETRY TECHNICZNE

| L.p. | Parametry techniczne – warunki graniczne. | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Szczegółowy opis parametrów oferowanego sprzętu | Podać źródło nr strony oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ogólne |  |  |  |
| 1 | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2019 |  |  |  |
| 2 | Przedmiot zamówienia dopuszczony do stosowania i obrotu w jednostkach służby zdrowia na terenie RP, w załączeniu stosowne certyfikaty |  |  |  |
| 3 | Materiały informacyjne (w języku polskim) potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów |  | ;. ; |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |  |
| 4 | Kompaktowy, elektryczny, moc ok. 70W |  |  |  |
| 5 | Informuje o parametrach: prędkość, czas, dystans |  |  |  |
| 6 | Czas pracy: ok. 1-15min |  |  |  |
| 7 | Ok. 10 poziomów prędkości |  |  |  |
| 8 | Zmienny kierunek obrotów |  |  |  |
|  | Pozostałe – warunki gwarancji |  |  |  |
| 5 | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia min. 24 miesiące (podać) |  |  |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w wersji pisemnej lub w wersji elektronicznej |  |  |  |
| 7 | Karta gwarancyjna |  |  |  |
| 8 | Przekazanie przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – wg Załącznika |  |  |  |

Kolumna Nr 2 – „parametry techniczne- warunki graniczne” zawierają graniczne parametry wymagane przez Zamawiającego,

Kolumna Nr 4 – „szczegółowy opis parametrów oferowanego sprzętu”  opis oferowanego sprzętu,

Kolumna Nr 5 – „podać źródło” należy zaznaczyć nr strony oferty potwierdzający opis parametrów z kolumny Nr 4

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez żadnych dodatkowych zakupów. Sprzęt oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………………………….

Wykonawca