Załącznik nr 3.7

do Zapytania Ofertowego nr EMC/PRO/1/2019

KABINA UGUL WRAZ Z OSPRZĘTEM - 1 SZTUKA

……………………………………………………………………….

( nazwa sprzętu)

Typ/model ………………………………………………………………………

Producent ……………………………………………………………………….

Kraj Producenta…………………………………………………………………

PARAMETRY TECHNICZNE

| L.p. | Parametry techniczne – warunki graniczne. | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Szczegółowy opis parametrów oferowanego sprzętu | Podać źródło nr strony oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ogólne |  |  |  |
| 1 | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2019 |  |  |  |
| 2 | Przedmiot zamówienia dopuszczony do stosowania i obrotu w jednostkach służby zdrowia na terenie RP, w załączeniu stosowne certyfikaty |  | ; |  |
| 3 | Materiały informacyjne (w języku polskim) potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów |  |  |  |
|  | Parametry techniczne Kabiny UGUL |  |  |  |
| 4 | Kabina 3 ściany + sufit |  |  |  |
| 5 | Wymiary ok 200x200x200cm |  |  |  |
|  | Parametry techniczne Osprzęt do Kabiny UGUL |  |  |  |
| 6 | Wyposażenie standardowe: podwieszki, linki, ciężarki i pasy do stabilizacji dające możliwość stosowania ćwiczeń w częściowym lub pełnym podwieszeniu. |  |  |  |
|  | Pozostałe – warunki gwarancji |  |  |  |
| 7 | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia min. 24 miesiące ( podać) |  |  |  |
| 8 | Przegląd techniczny przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji 1 x w roku, bez odrębnej zapłaty wg zaleceń producenta z użyciem elementów- części niezbędnych do wymiany podczas przeglądu serwisowego, bez odrębnej zapłaty. |  |  |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki do 48 h od momentu zgłoszenia ( za wyjątkiem dni wolnych od pracy) |  |  |  |
| 10 | Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni roboczych |  |  |  |
| 11 | Bezpłatne użyczenie zastępczego aparatu w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych |  |  |  |
| 12 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego istotnego podzespołu, wymiana aparatu na fabrycznie nowy |  |  |  |
| 13 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta sprzętu do świadczenia obsługi serwisowej w okresie gwarancji i po gwarancji oraz do sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych( podać) |  |  |  |
| 14 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat |  |  |  |
| 15 | Koszt eksploatacji przedmiotu zamówienia – aktualna lista części, materiałów eksploatacyjnych oraz okresowych części zamiennych ( podać z nazwy, nr katalogowego i cen jednostkowych netto, stawkę podatku VAT i wartość brutto) |  |  |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w wersji pisemnej i w wersji elektronicznej |  |  |  |
| 17 | Karta gwarancyjna |  |  |  |
| 18 | Paszport techniczny |  |  |  |
| 19 | Przekazanie przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – wg Załącznika |  |  |  |
| 20 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – sporządzenie listy osób przeszkolonych |  |  |  |
|  | Warunki pogwarancyjne |  |  |  |
| 21 | Aktualny koszt przeglądu technicznego - usługa plus dojazd serwisu, bez części ( 1 x w roku) podać |  |  |  |
| 22 | Aktualny koszt części niezbędnych do wymiany podczas rocznego przeglądu technicznego aparatu (podać z nazwy, nr katalogowego i cen brutto) |  |  |  |
| 23 | Aktualny koszt 1 roboczogodziny pracy przedstawiciela serwisu do diagnostyki uszkodzenia / napraw sprzętu ( podać ) |  |  |  |
| 24 | Aktualny koszt dojazdu przedstawiciela serwisu (w obie strony) do diagnostyki / napraw aparatu (podać) |  |  |  |

Kolumna Nr 2 – „parametry techniczne- warunki graniczne” zawierają graniczne parametry wymagane przez Zamawiającego,

Kolumna Nr 4 – „szczegółowy opis parametrów oferowanego sprzętu”  opis oferowanego sprzętu,

Kolumna Nr 5 – „podać źródło” należy zaznaczyć nr strony oferty potwierdzający opis parametrów z kolumny Nr 4

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez żadnych dodatkowych zakupów. Sprzęt oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………………………….

Wykonawca