Załącznik nr 3.1

do Zapytania Ofertowego nr EMC/PRO/1/2019

STÓŁ DO MASAŻU -  2 SZTUKI

……………………………………………………………………….

( nazwa sprzętu)

Typ/model ………………………………………………………………………

Producent ……………………………………………………………………….

Kraj Producenta…………………………………………………………………

PARAMETRY TECHNICZNE

| L.p. | Parametry techniczne – warunki graniczne. | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Szczegółowy opis parametrów oferowanego sprzętu | Podać źródło nr strony oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ogólne |  |  |  |
| 1 | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2019 |  |  |  |
| 2 | Przedmiot zamówienia dopuszczony do stosowania i obrotu w jednostkach służby zdrowia na terenie RP, w załączeniu stosowne certyfikaty |  |  |  |
| 3 | Materiały informacyjne (w języku polskim) potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów |  |  |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |  |
| 4 | Regulacja wysokości min. w zakresie 60-92 cm |  |  |  |
| 5 | Otwór w zagłówku, zagłówek regulowany |  |  |  |
| 6 | Stół min 3-segmentowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska |  |  |  |
| 7 | Regulowane podłokietniki boczne |  |  |  |
| 8 | Długość leża ok. 190 cm, Szerokość leża ok. 65cm, Udźwig ok.250kg |  |  |  |
| 9 | Wykonany z profili stalowych, malowany proszkowo |  |  |  |
| 10 | Tapicerka zmywalna skóropodobna |  |  |  |
|  | Pozostałe – warunki gwarancji |  |  |  |
| 11 | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia min. 24 miesiące ( podać) |  |  |  |
| 12 | Przegląd techniczny przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji 1 x w roku, bez odrębnej zapłaty wg zaleceń producenta z użyciem elementów- części niezbędnych do wymiany podczas przeglądu serwisowego, bez odrębnej zapłaty. |  |  |  |
| 13 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki do 48 h od momentu zgłoszenia ( za wyjątkiem dni wolnych od pracy) |  |  |  |
| 14 | Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni roboczych |  |  |  |
| 15 | Bezpłatne użyczenie zastępczego aparatu w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych |  |  |  |
| 16 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego istotnego podzespołu, wymiana aparatu na fabrycznie nowy |  |  |  |
| 17 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta sprzętu do świadczenia obsługi serwisowej w okresie gwarancji i po gwarancji oraz do sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych( podać) |  |  |  |
| 17 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat |  |  |  |
| 19 | Koszt eksploatacji przedmiotu zamówienia – aktualna lista części, materiałów eksploatacyjnych oraz okresowych części zamiennych ( podać z nazwy, nr katalogowego i cen jednostkowych netto, stawkę podatku VAT i wartość brutto) |  |  |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w wersji pisemnej i w wersji elektronicznej |  |  |  |
| 21 | Karta gwarancyjna |  |  |  |
| 22 | Paszport techniczny |  |  |  |
| 23 | Przekazanie przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – wg Załącznika |  |  |  |
| 24 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – sporządzenie listy osób przeszkolonych |  |  |  |
|  | Warunki pogwarancyjne |  |  |  |
| 25 | Aktualny koszt przeglądu technicznego - usługa plus dojazd serwisu, bez części ( 1 x w roku) podać |  |  |  |
| 26 | Aktualny koszt części niezbędnych do wymiany podczas rocznego przeglądu technicznego aparatu (podać z nazwy, nr katalogowego i cen brutto) |  |  |  |
| 27 | Aktualny koszt 1 roboczogodziny pracy przedstawiciela serwisu do diagnostyki uszkodzenia / napraw sprzętu ( podać ) |  |  |  |
| 28 | Aktualny koszt dojazdu przedstawiciela serwisu (w obie strony) do diagnostyki / napraw aparatu (podać) |  |  |  |

Kolumna Nr 2 – „parametry techniczne- warunki graniczne” zawierają graniczne parametry wymagane przez Zamawiającego,

Kolumna Nr 4 – „szczegółowy opis parametrów oferowanego sprzętu”  opis oferowanego sprzętu,

Kolumna Nr 5 – „podać źródło” należy zaznaczyć nr strony oferty potwierdzający opis parametrów z kolumny Nr 4

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez żadnych dodatkowych zakupów. Sprzęt oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………………………….

Wykonawca