Pytania i odpowiedzi 
„DDOM EMC w Kowarach”

Zadanie nr 3.1 Krzesło do masażu
1.	Pkt. 17 Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia instrukcji obsługi w wersji elektronicznej?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

2.	Pkt. 18 Czy zamawiający zrezygnuje z obowiązku dostarczenia paszportu technicznego w związku z faktem że krzesło do masażu nie jest urządzeniem elektrycznym?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zadanie nr 3.2 stół do masażu.
1.	Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści stół do masażu o regulacji wysokości  45-95 cm (przedstawione parametry są lepsze od wymaganych)?.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

2.	Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści stół do masażu o Długości leża 195 cm, szerokości leża 68 cm oraz o udźwigu 200 kg?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

3.	Pkt 20 Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia instrukcji obsługi w wersji elektronicznej?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

4.	Pkt.22 Czy zamawiający zrezygnuje z obowiązku dostarczenia paszportu technicznego w związku z faktem że krzesło do masażu nie jest urządzeniem elektrycznym?.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
 
Zadanie nr 3.3 Aparat do elektroterapii
1.	Proszę aby Zamawiający sprecyzował, czy wymaga aparatu tylko do ELEKTROTERAPII, czy też wymaga aparatu do elektroterapii i ultradźwięków?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z siwz wymaga aparatu do następujących rodzajów zabiegów: 
galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy TRAEBERTA, ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza;
2.	Pkt. 18 Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia instrukcji obsługi w wersji elektronicznej?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zadanie nr 3.4 Zestaw do światłolecznictwa
1.	Pkt 18 Czy Zamawiający zrezygnuje z z dostarczenia instrukcji obsługi w wersji elektronicznej?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zadanie nr 3.5 Aparat do laseroterapii
1.	Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pisząc konstrukcja urządzenia mobilna?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że za konstrukcję mobilna uznaje konstrukcję przenośną lub na podstawie jezdnej i dopuszcza oba rozwiązania.

2.	Czy zamawiający wymaga aparatu do laseroterapii ze skanerem?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że oczekuje zaoferowania urządzenia zgodnego z siwz i dopuszcza do zaoferowania urządzenia dające możliwość współpracy z aplikatorem skanującym.
3.	Pkt 15 Czy Zamawiający zrezygnuje z z dostarczenia instrukcji obsługi w wersji elektronicznej?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Załącznik nr 3.6 zestaw do zabiegów polem magnetycznym 

1.	Pkt. 19 Czy Zamawiający zrezygnuje z z dostarczenia instrukcji obsługi w wersji elektronicznej?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Załącznik nr 3.7 Kabina UGUL wraz z osprzętem

1.	Czy Zamawiający dopuści osprzęt do kabiny UGUL wg poniższej konfiguracji:

Linka długość 1600 mm - KC/01 - 14 szt

Linka długość 960 mm   - KC/02 - 6 szt

Linka długość 2450 mm - KC/03 - 1 szt

Linka długość 5720 mm - KC/04 - 1szt

Linka długość 3750 mm - KC/05 - 3 szt

Linka długość 5000 mm - KO/01 - 1 szt

Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - KC/06 - 6 szt

Podwieszka ud i ramion - 145x540 - KC/07 - 6 szt

Podwieszka pod miednicę 230x750 -KC/08 - 2 szt

Podwieszka klatki piersiowej - KC/09 - 1 szt

Podwieszka pod głowę - KC/10- 1 szt

Podwieszka stóp - KC/11- 4 szt

Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 - KC/12 -4 szt

Pas do wyciagu za miednicę uniwersalny 1330x170 - KC/13 - 1 szt

Kamaszek  - KC/14/ - 1 szt 

Pas do stablizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej pelota 210x448, 3 paski 40x1130- SE/03 - 1szt

Pas do stablizacji klatki piersiowej pelota 118x300, pas 40x1080 - FC/01- 1szt

Pas do stabilizacji podudzia pelota 100x120 pas 40x1320 - UP/02 - 2 szt

Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia pelota 100x120, paski 30x365- FC/02 - 2 szt

Pas do stabilizacji ud pelota 118x300, paski 30x1100 - FC/03 - 1szt

Petla Glissona z orczykiem - US/02 - 1 szt

Ciężarek miękki 0,5 kg - KC/17 - 2szt

Ciężarek miękki 1,0 kg - KC/18 - 2szt

Ciężarek miękki 1,5 kg - KC/19 - 2 szt

Ciężarek miękki 2,0 kg - KC/20 - 2szt

Ciężarek miękki 2,5 kg - KC/21 - 2szt

Ciężarek miękki 3,0 kg - KC/22 - 1 szt

Ciężarek miękki 4,0 kg - KC/23 - 1 szt

KC/24 - 60  sztuk

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że oczekuje zaoferowania urządzenia zgodnego z siwz
2.	Pkt 16 Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia instrukcji obsługi w wersji elektronicznej?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

3.	Pkt 18 Czy zamawiający zrezygnuje z obowiązku dostarczenia paszportu technicznego w związku z faktem że kabina UGUL wraz z osprzętem  nie jest urządzeniem elektrycznym?. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Załącznik nr 3.8 Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem

1.	Pkt. 18 Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia instrukcji obsługi w wersji elektronicznej?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

2.	Pkt. 20 Czy zamawiający zrezygnuje z obowiązku dostarczenia paszportu technicznego w związku z faktem że tablica do ćwiczeń manualnych nie jest urządzeniem elektrycznym?.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Załącznik nr 3.9 Drabinka gimnastyczna
1.	Poz. 6 Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia instrukcji obsługi w wersji elektronicznej?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

2.	Czy Zamawiający wymaga montażu drabinki?
Jeżeli Zamawiający wymaga montażu drabinki proszę o informację z czego wykonane są ściany w pomieszczeniu?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że nie wymaga montażu drabinki

Zadanie nr 3.17 Bieżnia

1.	Czy Zamawiający dopuści do postępowania bieżnię z prędkością taśmy regulowaną w zakresie 0 – 20 km/h?
Najczęściej stosowany protokół Bruce’a ma etapy rozpisane do prędkości maks. 8,9 km/h. Przy prędkościach powyżej 20 km/h wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci wysięgnika z systemem bezpieczeństwa na wypadek upadku pacjenta/zawodnika.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

2.	Czy Zamawiający wymaga, by przycisk zatrzymania STOP posiadał możliwość ruchomej zmiany położenia od uwarunkowań i potrzeb użytkownika? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

3.	Czy Zamawiający wymaga by bieżnia posiadała dodatkowe „pełne” (na całej długości pasa bieżni) poręcze boczne?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

4.	Czy Zamawiający ze względu na osoby rehabilitowane jak i kardiologiczne, wymaga możliwie niskiej wysokości wejścia tj. odległości pasa bieżni od podłogi - poniżej 18cm?	
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

5.	Dotyczy pkt.8 parametrów technicznych bieżni
Czy Zamawiający określając parametr bieżni jako: „Wymiary ok. 220x75x130cm„ , dopuszcza również wymiary 215x80x130cm?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

6.	Czy Zamawiający dopuści do postępowania bieżnię o następujących parametrach:
zakres prędkości: 0 – 20 km/h, wymiary 215x80x120 cm ?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

7.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie bieżni z prędkością taśmy w zakresie 0 - 25 km/h i regulacją prędkości od 1 km/h co 0,5 km/h?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

8.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie bieżni o wymiarach 194 x 78 x 131 cm?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

9.	 (dotyczy zadania 17 pkt 7 Parametrów technicznych) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bieżni z zakresem prędkości 0,8-25 km/h.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

INNE dot. wzoru umowy i warunków gwarancji

1.	 (dotyczy wzoru umowy)
Prosimy Zamawiającego o zmianę § 3 ust. 2 pkt 2.1 ppkt c oraz pkt 2.2 ppkt a poprzez zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od umowy do wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru Umowy w tym zakresie.

2.	 (dotyczy warunki gwarancji dla zadania 17)
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie są warunki gwarancji jeśli chodzi o zadanie 17, ponieważ Zamawiający podał inne terminy w załączniku z parametrami technicznymi a inne w § 4 ust. 6-7 wzoru umowy. 
Prosimy Zamawiającego o uznanie jako obowiązujące zapisów ze wzoru umowy, ponieważ są one bardziej przychylne do Wykonawcy, a co za tym idzie nie  podwyższą one ostatecznej

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuję, że obowiązujące są kryteria gwarancyjne opisane w każdym z załączników z parametrami technicznymi. Wzór umowy zostanie dostosowany w tym zakresie z wybranym Oferentem / Oferentami