Załącznik nr 3.13

do Zapytania Ofertowego nr EMC/PRO/4/2019

ZESTAW PIŁEK REHABILITACYJNYCH - 5 SZTUK

……………………………………………………………………….

( nazwa sprzętu)

Typ/model ………………………………………………………………………

Producent ……………………………………………………………………….

Kraj Producenta…………………………………………………………………

PARAMETRY TECHNICZNE

| L.p. | Parametry techniczne – warunki graniczne. | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Szczegółowy opis parametrów oferowanego sprzętu | Podać źródło nr strony oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ogólne |  |  |  |
| 1 | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2019 |  |  |  |
| 2 | Przedmiot zamówienia dopuszczony do stosowania i obrotu w jednostkach służby zdrowia na terenie RP, w załączeniu stosowne certyfikaty |  |  |  |
| 3 | Materiały informacyjne (w języku polskim) potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów |  |  |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |  |
| 4 | Kolory losowe |  |  |  |
| 5 | rodzaje: sensoryczna pika kasztan ∅ 23 cm – 1 szt piłeczka jeż piszczek ∅ 6,7 cm – 1 szt piłeczka sensoryczna ∅ 5,4 cm – 1 szt piłeczka sensoryczna ∅ 6,6 cm – 1 szt piłka z tworzywa sztucznego ∅ 6,5 cm – 2 szt piłka - guma naturalna miękka ∅ 6,3 cm – 1 szt piłka - guma naturalna miękka ∅ 4 cm – 2 szt piłka - guma naturalna twarda ∅ 4 cm – 1 szt |  |  |  |
|  | Pozostałe – warunki gwarancji |  |  |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w wersji pisemnej i w wersji elektronicznej |  |  |  |
| 7 | Karta gwarancyjna |  |  |  |
| 8 | Paszport techniczny |  |  |  |
| 9 | Przekazanie przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – wg Załącznika |  |  |  |

Kolumna Nr 2 – „parametry techniczne- warunki graniczne” zawierają graniczne parametry wymagane przez Zamawiającego,

Kolumna Nr 4 – „szczegółowy opis parametrów oferowanego sprzętu”  opis oferowanego sprzętu,

Kolumna Nr 5 – „podać źródło” należy zaznaczyć nr strony oferty potwierdzający opis parametrów z kolumny Nr 4

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez żadnych dodatkowych zakupów. Sprzęt oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………………………….

Wykonawca